Fiche de dépassement
« URGENT & IMPORTANT – TOUR AÉRORÉFRIGÉRANTE – DÉPASSEMENT DU SEUIL DE 100 000 UNITÉS FORMANT COLONIES PAR LITRE D’EAU ».
A transmettre par courrier électronique en deux étapes à la DREAL : Étape A = Immédiatement Étape B : à la reprise de l’activité
ÉTAPE A	Exploitant : / Adresse : / Nom du responsable : / Tel : Mail : / Nombre de tours aéroréfrigérantes de l’établissement : / Descriptif de l’installation : / Régime ICPE 2921 : □ E ou □ DC / Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) : / a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW…….E / b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW………………DC / Nombre de circuits : Volume des circuits : m³ Analyses antérieures avec dates sur cette installation : Résultats Dates / UFC/L / UFC/L / UFC/L / Méthode de maintenance pour cette installation : Date de la dernière maintenance : Nature : Fréquence :
	Information sur les analyses ayant déclenché l’information de l’inspection : / Date de prélèvement : Lieu du prélèvement : Nom du Laboratoire : Date prise de connaissance des résultats par l’exploitant : Date d’information de l’inspection : Information sur les résultats d’analyses : UFC/L Dispositions prises immédiatement et programmées :

ÉTAPE B	Date de la reprise de l’exploitation : / Conditions de la reprise : / Descriptifs des mesures de traitement et de maintenance mises en place : / Analyse avant la reprise de l’exploitation : / Informations complémentaires : / Origine de l’incident : / Amélioration de la surveillance des installations : / Amélioration des procédures et de la formation du personnel :

ÉTAPE C	Première analyse après la reprise d’exploitation : UFC/L date : / / / (étape c : à utiliser uniquement dans le cas où la reprise d’activité est réalisée avant la connaissance des résultats d’analyses)

Courrier électronique de la DREAL PACA : spr.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr / Tel : 04 88 22 61 00 / Site : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/